Podrobná analýza klimatického dopadu zdravotnického zařízení

Analýza klimatického dopadu je povinná pro výstavbu nových budov na základě předběžného prověření projektů dle Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027. Analýza bude zpracována s dodržením technických pokynů, dále dle metodiky stanovení ceny stínového uhlíku EIB a dalších relevantních dokumentů stanovených Evropskou komisí tak, aby byly na těchto klíčových projektech minimalizovaná rizika krácení nebo odnětí dotace.

Struktura analýzy:

1. Prověřování projektu

- Odůvodnění potřeby výpočtu posouzení uhlíkové stopy provozu a následného šetření celého životního cyklu projektu

- Analýza citlivosti, expozice, zranitelnost

2. Podrobná analýza projektu a provozu infrastruktury

- Výpočet uhlíkové stopy projektu

  - přímé emise – emise na stavbě (palivo, vytápění, chlazení, nájezd vozidel na stavbě apod.)

  - nepřímé emise (spotřebovaná elektřina, příp. vzdálené vytápění a chlazení)

  - ostatní nepřímé emise spojené s projektovými aktivitami (např. spotřeba paliv manažerských vozidel, materiály na výstavbu, odpad generovaný na stavbě apod.)

- Výpočet uhlíkové stopy provozu zařízení

  - Přímé emise z provozu zařízení

  - Nepřímé emise z provozu zařízení

  - Ostatní emise spojené s fungováním zařízení (včetně dopravy zaměstnanců apod.)

- Peněžní vyjádření stínové ceny uhlíku pro provoz zařízení (na každý rok provozu zařízení)

- Ověření kompatibility s vývojem k celkovým cílům snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a 2050

- Podrobná analýza klimatických rizik (kde bude potřeba)

- Vytvoření doporučení/opatření pro investici