Kritéria pro hodnocení/zařazení do systému úhrad ze zdravotního pojištění

Základním kritériem pro rozsah hodnocení je typ přístroje a jeho srovnatelnost či odlišnost od přístrojů v současném katalogu (Příloha č. 4). Podle povahy a typu přístroje se kritéria pro hodnocení rozdělují do tří kategorií.

- Kategorie I: Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným poskytovatelem,

- Kategorie II: Umístění nového přístroje existujícího typu uvedeného v Katalogu přístrojů

- Kategorie III: Pořízení přístroje zcela nového typu neuvedeného v Katalogu přístrojů

Kategorie I:

Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným poskytovatelem

- Technická specifikace (typ přístroje, účel provozu, příslušenství, životnost)

- Potřeba v regionu

  - geografické pokrytí/spádová oblast, dojezdová vzdálenost od ostatních přístrojů stejného typu, historická existence přístrojové sítě v regionu

- Potřeba v daném zdravotnickém zařízení

  - návaznost na specializované obory, součást centra specializované péče

- Dopady na finanční prostředky zdravotního pojištění v minulých 3 letech (po měsících)

  - počty výkonů (konkrétní výkony podle Seznamu výkonů a vykázaný objem), náklady ZP na provedené výkony, sumární úhrn nákladů na provoz přístroje

- Počet vyšetření za jeden den/měsíc/rok; počet ošetřených pojištěnců

- Čekací doba (z dat zdravotních pojišťoven – časový rozdíl mezi vystavením žádanky a datem vlastního vyšetření)

- Jednotková pořizovací cena na konkrétní přístroj včetně příslušenství + roční náklady na servis v časovém horizontu plánované životnosti přístroje + dodatečné nezbytné finanční náklady

- Finanční zdroje na pořízení nového přístroje

  - způsob financování – vlastní zdroje/dotační program/jiné

- Navržená pořizovací cena v rámci průzkumu trhu/poptávkového řízení

- Personální zajištění provozu přístroje

  - zajištěno stávajícím personálem/potřeba nových kapacit

Kategorie II:

Přístroje, které jsou po 1.1.2018 již zapojeny do systému úhrad ze zdravotního pojištění

- Technická specifikace (typ přístroje, účel provozu, příslušenství, životnost)

- Potřeba v regionu

  - geografické pokrytí/spádová oblast, dojezdová vzdálenost od ostatních přístrojů stejného typu, historická existence přístrojové sítě v regionu

- Potřeba v daném zdravotnickém zařízení

  - návaznost na specializované obory, součást centra specializované péče

- Očekávané dopady na prostředky zdravotního pojištění

  - predikce počtu výkonů na příští 3 roky (konkrétní výkony podle Seznamu výkonů a predikovaný objem), náklady ZP na očekávané výkony, sumární úhrn nákladů na provoz přístroje

- Plánovaný počet vyšetření za jeden den/měsíc/rok; počet ošetřených pojištěnců

- Aktuální čekací doba (z dat zdravotních pojišťoven – časový rozdíl mezi vystavením žádanky a datem vlastního vyšetření)

- Jednotková pořizovací cena na konkrétní přístroj včetně příslušenství + roční náklady na servis v časovém horizontu plánované životnosti přístroje + dodatečné nezbytné finanční náklady

- Finanční zdroje na pořízení nového přístroje

  - způsob financování – vlastní zdroje/dotační program/jiné

- Navržená pořizovací cena v rámci průzkumu trhu/poptávkového řízení

- Personální zajištění provozu přístroje

  - zajištěno stávajícím personálem/potřeba nových kapacit

Kategorie III:

Přístroje, které zatím nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (nejsou uvedeny v katalogu)

- Technická specifikace (typ přístroje, účel provozu, příslušenství, životnost)

- Medicínský přínos pro pacienta

  - zlepšení diagnostické přesnosti, ovlivnění objektivního a měřitelného parametru onemocnění, zlepšení kvality života ve srovnání se současnou technologií hrazenou ze zdravotního pojištění

- Dostupnost zahraničních HTA hodnocení

  - např. EUnetHTA, respektované HTA agentury, publikace v odborných časopisech

- Existence, kvalita a výsledek HTA hodnocení v podmínkách České republiky

- Existence a kvalita diagnosticko-terapeutických standardů odborných společností v ČR/Evropě

- Potřeba pro Českou republiku a daný region

  - odhad počtu pacientů, kteří podle diagnostických standardů budou vyžadovat použití přístroje v následujících třech letech

  - geografické pokrytí, dojezdová vzdálenost od ostatních přístrojů stejného typu, historická existence přístrojové sítě v regionu

- Potřeba v daném zdravotnickém zařízení

  - návaznost na specializované obory, součást centra specializované péče

- Očekávané dopady na prostředky zdravotního pojištění

  - predikce počtu výkonů na příští 3 roky, jednotkové náklady ZP na očekávané výkony na jednoho pacienta/pojištěnce, sumární úhrn nákladů na provoz přístroje)

- Jednotkový pořizovací náklad na konkrétní přístroj včetně příslušenství + roční náklady na servis v časovém horizontu plánované životnosti přístroje + dodatečné nezbytné finanční náklady

- Finanční zdroje na pořízení nového přístroje

  - způsob financování – vlastní zdroje/dotační program/jiné

- Navržená pořizovací cena v rámci průzkumu trhu/poptávkového řízení

- Personální zajištění provozu přístroje

  - zajištěno stávajícím personálem/potřeba nových kapacit