Výsledek hlasování členů Komise a odůvodnění jejich stanovisek

(11. dubna 2018)

počet členů s právem hlasování/pro/proti/zdržel se

Přístroj:

stereotaktické neuroradiochirurgické zařízení - nová kapacita                  13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: ÚVN Praha

Odůvodnění:

Opakované projednávání: Nemocnice zřídila centrum na neuroonkologické klinice, ve kterém se chtějí kvalitně postarat o všechny neuroonkologické pacienty. Dle dat ÚZIS mají nejvíce hospitalizovaných a operovaných neuroonkologických pacientů v ČR. Zahájili spolupráci s komplexním onkologickým centrem FN Motol. Nemocnice má vypracovanou projektovou studii, s uvedením pracoviště do provozu se počítá cca za rok. Byla uzavřena smlouva 
o spolupráci s KOC  FN Motol, odborným garantem je doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.

spektrometrický analyzátor – nová kapacita                                                13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Praha / Hlavní město Praha

Žadatel:  Nemocnice Na Homolce

Odůvodnění:

Pořízením přístroje dojde ke zvýšení bezpečí pacientů v mikrobiologickém prostředí. Bude využito pro všechny klienty.

operační mikroskop pro neurochirurgii                                                        13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Praha / Hlavní město Praha

Žadatel:  ÚVN Praha

Odůvodnění:

Jedná se o nutnou výměnu zastaralého stávajícího přístroje, který je z roku 2007, nyní je na hranici živostnosti. Jedná se o výměnu přístroj Operační mikroskop je určen pro neurochirurgické operace pacientů, kteří jsou léčeni na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1.LF UK a ÚVN.

počítačový tomograf (CT) )                                                                            13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Praha / Hlavní město Praha

Žadatel:  ÚVN Praha

Odůvodnění:

Jedná se o náhradu stroje z roku 2008. Stávající CT přístroj je na konci životnosti, dodavatel není schopen zaručit dodávku všech náhradních dílů a tím ucelený servis zařízení. Přístroj je určen pro provádění kardiologických diagnostických vyšetření srdce v celém spektru a pro kompletní diagnostiku pacientů s centrální mozkovou příhodou. Nemocnice má záměr pořídit přístroj, který umožňuje zvýšení časového rozlišení a bude mít nižší radiační zátěž při skenování. Schválení je podmíněno tím, že se výběrové řízení otevře více výrobcům.

skiagrafický RTG přístroj                                                                               13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: ÚVN Praha

Odůvodnění:

Jedná se o výměnu přístroje, který byl instalován v roce 2004. Pracoviště dosahuje vytížení cca 100 pacientů na den. V současné době není plná servisní podpora pro tento přístroj, který je značně opotřebován důsledkem intenzivního využití.

hmotnostní spektrometr                                                                                 13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Praha / Hlavní město Praha

Žadatel:  FN Motol

Odůvodnění:

Přístroj umožňuje identifikaci bakterií, je v provozu již celkem 8 let, tj. doba včetně zkušebního provozu. Přístroj je v havarijním stavu, má technické problémy, vyroben byl 
v roce 2011.

traumatologický skiagrafický RTG                                                                 13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel:  FN Motol

Odůvodnění:

Přístroj je využíván pro dětské pacienty, je velmi neintuitivní, špatně ovladatelný, při provozu vysoká radiační zátěž. Do provozu byl uveden v roce 2000, v současné době vyžaduje častý servis. Nový přístroj by měl nahradit dva stávající.

mimotělní oběh                                                                                                13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město): Hradec Králové/ Královehradecký kraj

Žadatel:  Fakultní nemocnice Hradec Králové

Odůvodnění:

Jedná se o výměnu stroje z roku 2002. Obnova tohoto přístroje je dána jeho morálním opotřebením. Jeho obnova je nutná k udržení dosaženého standardu.

počítačový tomograf  (CT)                                                                              13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Hořovice / Středočeský kraj

Žadatel:  NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořovice

Odůvodnění:

Jedná se o náhradu přístroje z roku 2007. Při provozu se projevuje řada technických problémů, které přinášejí komplikace při urgentních výkonech. Časté poruchy zařízení způsobují výpadky provozu.

počítačový tomograf (CT)                                             (ODLOŽENO)                13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Ústecký kraj

Žadatel:  Nemocnice Kadaň s.r.o.

Odůvodnění:

Stávající přístroj z roku 2009 je využíván k realizaci cca 2500 výkonů ročně. Dostupnost umístění dle geografie až 90 min. v okolí. Komise projednala problém personálního zabezpečení, došla k závěru, že je potřeba toto prošetřit.

skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet                                                       13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Praha/ hlavní město Praha

Žadatel: IKEM

Odůvodnění:

Stávající přístroj je využíván nadprůměrně, což predikuje výměnu tohoto zařízení. Přístroj je v provozu 9 let. Zvyšuje se podíl vyšetření obézních pacientů.

gamakamera SPECT-CT                                                                                   13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město): Opava, Moravskoslezský kraj

Žadatel: Slezská nemocnice v Opavě

Odůvodnění:

Jedná se o obměnu gama kamery SPECT/CT, která je určená pro scintigrafická vyšetření metodami nukleární medicíny - vyšetření mozku, srdce, plic, skeletu, ledvin, štítné žlázy, příštitných tělísek, zažívacího traktu, lymfatického systému, zánětlivých a nádorových procesů. Kamera byla uvedena do provozu v roce 2007. Během roku 2017 zaznamenán výrazný nárůst poruch jak HW, tak SW, nárůst servisních zásahů a počtu hodin mimo provoz.

extrakorporální litoryptor                                                                              13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Praha / Hlavní město Praha

Žadatel:  ÚVN Praha

Odůvodnění:

Přístroj je v provozu od r. 2003. Po patnáctiletém provozu vykazují komponenty litotryptoru značné opotřebení. Některé díly se již nevyrábí a zajištění náhrady je ekonomicky nevýhodné.

angiografický přístroj pro kardiologii                                                          13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Praha / Hlavní město Praha

Žadatel:  ÚVN Praha

Odůvodnění:

Záměrem je pořízení nového zobrazovacího systému stejné třídy jako náhrada za stávající zařízení, požadováno řešení se stropním závěsem C-ramenem, neboť současná situace dispozičně nevyhovuje provozním požadavkům. Obměna je nutná vzhledem ke stáří stávajícího přístroje, který je z roku 2007.

angiografická linka                                     (PRODLOUŽENÍ STANOVISKA)         13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Most/ Ústecký kraj

Žadatel:  Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most

Odůvodnění:

Žádost byla schválena doporučujícím stanoviskem Komise ze dne 19. 5. 2016.

mobilní extrakorporální litotryptor            (PRODLOUŽENÍ STANOVISKA)        13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Most/ Ústecký kraj

Žadatel:  Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most

Odůvodnění:

Žádost byla schválena doporučujícím stanoviskem Komise ze dne 19. 5. 2016.

systém pro sekvenování nové generace   (PRODLOUŽENÍ STANOVISKA)       13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Ústí n/Labem/ Ústecký kraj

Žadatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nem. v Ústí n/Labem, o.z.

Odůvodnění:

Žádost byla schválena doporučujícím stanoviskem Komise ze dne 19. 5. 2016.

počítačový tomograf  (CT)                          (PRODLOUŽENÍ STANOVISKA)        13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Děčín/ Ústecký kraj

Žadatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Odůvodnění:

Žádost byla schválena doporučujícím stanoviskem Komise ze dne 14. 7. 2016.

skiaskopický RTG přístroj                          (PRODLOUŽENÍ STANOVISKA)        13 / 13 / 0 / 0

Území (kraj/město):  Jindřichův Hradec/ Jihočeský kraj

Žadatel: Nemocnice Jindřichův Hradec

Odůvodnění:

Žádost byla schválena doporučujícím stanoviskem Komise ze dne 10.12.2015. Bylo doporučeno zakoupení multifunkčního skiaskopického RTG přístroje s DSA pro Radiodiagnostické oddělení. Jedná o obnovu stávajícího zařízení. Nákup se nemocnici nepodařilo včas realizovat, vzhledem k finančnímu limitu projektů v rámci IROP. Nemocnice byla nucena hledat prostředky v rámci vlastního investičního programu.