Identifikace dokumentu:	KS-COVID_Návod na RT_Innovita(300320)

Datum vydání: 		30/03/20

Poznámka: 	Doporučení může být změněno na základě nových dostupných informací a vývoje epidemiologické situace.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ RAPID TESTU 2019-NCOV AB TEST

FIRMA INNOVITA

Obsah balení:

- 20 individuálních balíčků s testy pro 20 osob, 1 lahvička rozpustidla – společná pro všech 20 balíčků. Každý individuální balíček obsahuje dvě testovací plastové destičky, jednu pro stanovení protilátek třídy IgM a druhou pro IgG. Každé osobě se provádí oba testy, jak na IgM, tak na IgG.

Postup provedení testu:

- Vyjměte test z obalu bezprostředně před jeho použitím a položte ho na čistou a vodorovnou plochu.

- Přidejte 1 kapku kapilární krve do horní části oválné jamky každého testu.

- Přidejte 80 µl (dvě kapky) rozpustidla do dolní části oválné jamky.

- Čekejte do objevení se fialového proužku. Výsledek odečtěte nejpozději do 15 minut.

- Interpretace výsledků:

  - IgM pozitivita: přítomnost dvou barevných proužků v testu nCoV-M v části     C a T indikuje přítomnost IgM protilátek proti SARS-CoV-2

  - IgG pozitivita:  přítomnost dvou barevných proužků v testu nCoV-G v části      C a T indikuje přítomnost IgG protilátek proti SARS-CoV-2

  - Negativní výsledek: přítomnost pouze jednoho barevného proužku v části      C indikuje nepřítomnost IgM/IgG protilátek

  - Chybný výsledek: jestliže se neobjeví barevný proužek v kontrolní části C, pak je výsledek vždy chybný.

C

T

C

T

C

T

C

T

IgM/IgG

negativita

Chyba

Chyba

IgM/IgG

pozitivita

Rapid test je nezbytné skladovat na suchém a čistém místě při teplotě 4-30°C. Test je možné provádět při teplotě 10-30°C. Test je nutné použít nejdéle do 1 hodiny po vyjmutí z obalu.

Tento test bude standardně dodáván do ordinací praktických lékařů.

Zpracování:			Klinická skupina COVID MZ

Za autorský kolektiv:		Roman Chlíbek