Identifikace dokumentu:	KS-COVID_Navod na RT_Wondfo(03042020)

Datum vydání: 		03/04/20

Poznámka: 	Doporučení může být změněno na základě nových dostupných informací a vývoje epidemiologické situace.

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ RAPID TESTU SARS-CoV-2 Antibody Test

FIRMA Wondfo – stanovení IgM/IgG total

Obsah balení:

- 20 individuálních testů pro 20 osob, 20 jednorázových plastových kapilár, 1 lahvička rozpustidla (6 ml), návod k použití v angličtině

Postup provedení testu:

- Vyjměte test z obalu bezprostředně před jeho použitím a položte ho na čistou a vodorovnou plochu.

- Přidejte 1 kapku kapilární krve (10µL) do horní (menší) kulaté jamky testu.

- Přidejte 2-3 kapky (80 µl) rozpustidla do dolní (větší) kulaté jamky testu.

- Čekejte 15 minut do objevení se barevného proužku. Výsledek odečtěte nejpozději do 20 minut.

- Interpretace výsledků:

  - IgM/IgG pozitivita: přítomnost barevného proužku v části C a T indikuje přítomnost celkových IgM a IgG protilátek proti SARS-CoV-2

  - Negativní výsledek: přítomnost pouze jednoho barevného proužku v části      C indikuje nepřítomnost celkových IgM/IgG protilátek proti SARS-CoV-2

  - Chybný výsledek: jestliže se neobjeví barevný proužek v kontrolní části C, pak je výsledek vždy chybný.

C

T

C

T

C

T

C

T

IgM a IgG

negativita

IgM a IgG

pozitivita

Chyba

Chyba

Rapid test je nezbytné skladovat na suchém a čistém místě při teplotě 4-30°C. Test je možné provádět při teplotě 10-30°C. Test je nutné použít nejdéle do 1 hodiny po vyjmutí z obalu.

Tento test není standardně dodáván do ordinací praktických lékařů. Nicméně v případě, že se s ním lékař setká, lze ho použít a postupovat podle výše uvedeného návodu.

Zpracování:			Klinická skupiny COVID MZ

Za autorský kolektiv:		Roman Chlíbek