Koncepce oboru radiační onkologie

I. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Číslo odbornosti: 403

Definice, předmět a cíl oboru

Radiační onkologie je samostatným základním medicínským oborem, který se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou solidních zhoubných nádorů (ZN).

Radiační onkologie vychází z vědeckých poznatků nádorové biologie, radiobiologie,  radiologické fyziky a klinické farmakologie. Předmětem  oboru je komplexní nechirurgická léčba ZN, tj. léčebná aplikace ionizujícího záření (radioterapie) a aplikace protinádorových léků (chemoterapie, hormonální terapie a biologická terapie). Vedle terapie ZN patří do oboru epidemiologie, prevence a screening ZN, nádorová genetika, diagnostika, dispenzarizace, symptomatická léčba, posudková činnost a výzkum. Radiační onkologie zahrnuje rovněž aplikaci neionizujícího záření u ZN a aplikaci ionizujícího a neionizujícího záření u vybraných nenádorových onemocnění.

Cílem oboru je zajistit na vysoké odborné úrovni a ve spolupráci s ostatními medicínskými obory, zejména s oborem klinické onkologie, léčbu nádorových a vybraných nenádorových onemocnění. Léčebná aplikace ionizujícího záření probíhá dle radiologických standardů pracovišť, které jsou v souladu s národními radiologickými standardy.

Pro zajištění kvalitní a efektivní léčby by měla být radikální léčba koncentrována na stávající velká, dobře vybavená pracoviště.

Vymezení činnosti oboru

Diagnostické kategorie

a) zhoubné novotvary:

dle MKN - 10: C00 - C97

b) benigní onemocnění s indikací radioterapie:

- B07-virové bradavice plantární

- D16-ameloblastoma

- D18-haemangioma vertebrae

- Q28 -AV-malformace

- L91-keloid

- M16,L7,L18,L19-arthrosis

- M77.3-calcar calcanei

- M25.8,M61-heterotopická osifikace

- M65-tendinitis

- M71-bursitis

- M72-Dupuytrenova kontraktura

- N48. induratio penis plastica

- N62-gynekomastie

- E05-Gravesova opthalmopathie

- H11-pterrygium oka, recidivující

- H35.3-makulární degenerace

- T82,83-brachyterapie k prevenci vaskulárních restenóz

c) některé nádory nejistého nebo neznámého chování

- D43 (neurinom akustiku)

- D42 (meningeom)

- D44 (adenom hypofýzy)

- D05 ca in situ prsu lobulární a intraduktální

- Další CIS

- desmoid

Rozsah působnosti, výhradní oborová kompetence

Rozsah působnosti oboru je komplexní nechirurgická léčba ZN a některých nenádorových onemocnění. Výhradní oborovou kompetencí je léčebná aplikace ionizujícího záření s výjimkou aplikace otevřených radionuklidových zářičů (spadá do oboru nukleární medicína.) Pouze lékař se  specializovanou způsobilostí  v radiační onkologii je oprávněn samostatně provádět radioterapii ZN. Radiační onkolog je odpovědný za určení a realizaci strategie léčby onkologických pacientů v rámci multidisciplinárního přístupu.

II. Struktura oboru

Potřeba ozařovačů

Ve vyspělých zemích Evropy, v USA a v Austrálii je indikováno minimálně 50% nových pacientů se ZN k radioterapii. Kromě toho asi 20% z nich podstoupí v průběhu svého dalšího života nové ozařování pro relaps či progresi onemocnění.

Incidence zhoubných nádorů v České republice v r. 2004 byla 53 522 (bez C44). Incidence zhoubných nádorů ročně stoupá. V roce 2008 bude pro radioterapii indikováno 28 000 nových pacientů a 5-6 000 pacientů s relapsem nádorového onemocnění, tedy celkem 33-34 000 pacientů. Doporučená kapacita 1 megavoltážního ozařovače je 450 nových pacientů za rok. Jeden megavoltážní ozařovač by měl připadat na 180 000 obyvatel.

Standardním zdrojem záření pro zevní ozařování je lineární urychlovač. Kobaltové zářiče mají omezené indikace, specifikované v  Národních radiologických standardech (www.srobf.cz).

Zabezpečení léčby zářením v České republice s výhledem do roku 2010 bude vyžadovat zhruba 66 lineárních urychlovačů resp. megavoltážních ozařovačů.

Jedna brachyterapeutická jednotka by měla pokrýt potřeby spádové oblasti 700 000 obyvatel.

Požadavky na pracoviště provádějící radikální radioterapii

Pracoviště radiační onkologie provádějící radikální léčbu by mělo splňovat následující kritéria:

- minimálně 500 nových pacientů se zhoubným nádorem ročně;

- pracoviště musí mít vypracovaný systém zabezpečení jakosti nejen z hlediska fyzikálně technického, ale také klinického;

- pracoviště musí mít vypracované léčebné standardy s ohledem na cíle pracoviště, technické a personální vybavení, které odpovídají celostátně doporučeným standardům;

- pracoviště musí mít lůžkové oddělení, počet lůžek závisí na množství léčených pacientů a velikosti spádové oblasti;

- přípravu cytostatik v souladu se zákonem č. 79/1997 Sb. a vyhláškou MZ č.255/2003 Sb.;

- přímou dostupnost jednotky intenzivní péče;

- nepřetržitou dostupnost následujících služeb: hematologie a transfúzní stanice, biochemie, konvenční rentgenová diagnostika, sonografie, CT, endoskopie, MR;

- dostupnost služeb v pracovní den: echokardiografie, vasografie, mikrobiologie, antibiotické centrum, histopatologie;

- dostupnost konziliárních služeb: nepřetržitě anesteziologie, chirurgie, interna, TRN, ORL, gynekologie, neurologie, urologie, psychiatrie; v pracovní době oční, stomatologie, ortopedie;

- pracoviště povinně vyhodnocuje dlouhodobé výsledky léčby.

Požadavky na odborný personál

Personál pracoviště, které provádí radikální ozařování zahrnuje následující odborné pracovníky: lékaře radiační onkology, klinické radiologické fyziky, radiologické asistenty, biomedicínské (klinické) inženýry, radiologické techniky, biomedicínské (klinické) techniky a další personál.

Minimální počty pracovníků:

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie: minimálně jeden lékař na 200 nových pacientů za rok. Pokud na pracovišti probíhá pregraduální nebo postgraduální výuka, potom musí být minimálně jeden lékař se specializovanou způsobilostí na 125 nových pacientů za rok. Minimální počet lékařů se specializovanou způsobilostí jsou 3 na pracoviště.

Kliničtí radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí pro radioterapii: minimální počet 2, každý s úvazkem 1,00, pak podle počtu ozařovačů a počtu pacientů léčených za rok dle doporučení EFOMP 7/1997 (viz příloha).

Kliničtí inženýři se specializovanou způsobilostí, radiologičtí fyzici, radiologičtí technici, biomedicínští inženýři, biomedicínští technici v počtu podle doporučení EFOMP 7/1997.

Radiologičtí asistenti:

Lineární urychlovač	3 na 1 směnu na 1 přístroj v úvazku 1,00 každý

Kobaltový ozařovač	2 na 1 směnu na 1 přístroj v úvazku 1,00 každý

Simulátor		2 v úvazku 1,00 každý

Plánovací systém   2 v úvazku 1,00 každý, pokud není plánování zabezpečeno jinými kompetentními profesemi (radiologičtí technici, radiologičtí fyzici)

Další personál: lékaři zařazení do specializačního vzdělávání v radiační onkologii, radiologičtí fyzici zařazení do specializačního vzdělávání v oboru radiologická fyzika v radioterapii, zdravotní sestry, sociální pracovníci, kliničtí psychologové, jiní odborní pracovníci, nižší zdravotnický a další personál. Počet těchto pracovníků závisí na vybavení a rozsahu činnosti pracoviště.

### Technické požadavky na pracoviště provádějící radikální radioterapii

Všechny používané zdravotnické prostředky musí splňovat požadavky zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a požadavky jejich prováděcích předpisů. Každé pracoviště využívající zdroje ionizujícího záření k lékařskému ozáření musí mít vypracovaný a SÚJB schválený Program zabezpečování jakosti a SÚJB posouzené metodiky zkoušek provozní stálosti, které jsou vypracované na základě příslušných platných doporučení SÚJB. Součástí metodik zkoušek provozní stálosti musí být způsob stanovení absorbované dávky. Tato dokumentace je periodicky revidována, upravována a doplňována dle vybavení a provozu pracoviště. Zdroje ionizujícího záření používané pro lékařské ozáření musí úspěšně projít zkouškami dlouhodobé stability. Pracoviště si může zkoušky dlouhodobé stability nechat provádět dodavatelsky.

Přístrojové a další základní technické vybavení nutné k provádění radikální radioterapie:

- výpočetní tomograf (CT) s možností převedení obrazů v elektronické formě do plánovacího systému;

- plánovací systém, umožňující trojrozměrnou definici cílových objemů a objemů rizikových orgánů, plánování radioterapie pomocí koplanárních i nonkoplanárních ozařovacích polí, zadávání vykrývacích bloků, případně pozic mnohalamelového kolimátoru (MLC), algoritmus pro 3D výpočet distribuce dávky, výpočet dávkově-objemových histogramů;

- minimálně jeden simulátor nebo CT simulátor;

- minimálně 2 ekvivalentní lineární urychlovače vybavené verifikačním systémem, umožňující kromě ozařování brzdným zářením i ozařování urychlenými elektrony, s možností portálového zobrazení nebo verifikačních snímků;

- modelová laboratoř pro tvorbu individuálních vykrývacích bloků a dalších pomůcek pro ozáření (tvorba bolusů apod.);

- fixační pomůcky;

- dozimetrické vybavení pro absolutní dozimetrii, rutinní dozimetrii, relativní fantomovou dozimetrii, radiační ochranu, měřidla a pomůcky, odpovídající instalovaným ozařovačům a simulátoru dle platných doporučení SÚJB a umožňující provádět na daném pracovišti dozimetrická měření dle metodik posouzených SÚJB.

Standardním zdrojem záření pro radikální radioterapii je lineární urychlovač.

Kobaltový ozařovač, který dle závěrů zkoušek dlouhodobé stability splňuje požadavky na zařazení do kategorie A dle doporučení SÚJB „Zavedení systému jakosti při využívání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii – radionuklidové ozařovače“ (2003) a který splňuje podmínky dávkové distribuce dle ICRU kriterií, lze použít pro radikální léčbu pouze při zabezpečení celého řetězce plánování pomocí CT a simulátoru pro přesně stanovené diagnózy:

- ozařování stěny hrudní a regionálních uzlin po mastektomii pro karcinom prsu;

- nádory dutiny ústní, štítné žlázy, slinných žláz;

- nádory orofaryngu, laryngu, hypofaryngu, pokud není indikováno použití elektronových polí k ozáření zadních krčních uzlin;

- předoperační a pooperační radioterapie u karcinomu rekta .

Kobaltový ozařovač nelze použít k radikální léčbě zejména při velkoobjemových technikách, u gynekologických nádorů, nádorů žaludku a pankreatu, karcinomu prostaty, při radikální radioterapii nádorů plic, mediastina a u dětských nádorů.

Požadavky na pracoviště provádějící paliativní radioterapii

Pracoviště  radiační onkologie provádějící paliativní radioterapii by mělo splňovat následující kritéria:

- pracoviště musí mít zázemí standardního lůžkového oddělení;

- přípravu cytostatik v souladu se zákonem č. 79/1997 Sb. a vyhláškou MZ č. 255/2003 Sb.;

- nepřetržitou dostupnost následujících služeb: hematologie a transfúzní stanice, biochemie, konvenční rentgenová diagnostika;

- dostupnost služeb v pracovní den: mikrobiologie, histopatologie, antibiotické centrum

- dostupnost konziliárních služeb: nepřetržitě chirurgie, interna, ORL, neurologie

- písemně vypracovaný a dohodnutý systém předávání pacientů indikovaných k radikální radioterapii na radiační onkologii vyššího typu s příslušným přístrojově technickým a personálním vybavením;

- návaznost na lůžka následné péče, případně hospice, pro pacienty indikované dále k léčbě symptomatické;

- pracoviště musí mít vypracovaný systém zabezpečení jakosti nejen z hlediska fyzikálně technického, ale také klinického;

- pracoviště musí mít vypracované léčebné standardy s ohledem na cíle pracoviště, technické a personální vybavení, které odpovídají celostátně doporučeným standardům.

Požadavky na odborný personál

Minimální počty pracovníků

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie: minimálně jeden lékař na 200 nových pacientů za rok.

Kliničtí radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí pro radioterapii, kliničtí inženýři se specializovanou způsobilostí, radiologičtí fyzici, radiologičtí technici, biomedicínští inženýři, biomedicínští technici v počtu podle doporučení EFOMP 7/1997.

Radiologičtí asistenti:

Lineární urychlovač	3 na 1 směnu na 1 přístroj v úvazku 1,00 každý

Kobaltový nebo césiový ozařovač	2 na 1 směnu na 1 přístroj v úvazku 1,00 každý

RTG ozařovač		2 na 1 směnu na 1 přístroj v úvazku 1,00 každý

Simulátor		2 v úvazku 1,00 každý

Plánovací systém	2 v úvazku 1,00 každý, pokud není plánování zabezpečeno jinými kompetentními profesemi (radiologičtí technici, radiologičtí fyzici)

Další personál: lékaři zařazení do specializačního vzdělávání v radiační onkologii, radiologičtí fyzici zařazení do specializačního vzdělávání v oboru radiologická fyzika v radioterapii, zdravotní sestry, sociální pracovníci, kliničtí psychologové, jiní odborní pracovníci, nižší zdravotnický a další personál. Počet těchto pracovníků závisí na vybavení a rozsahu činnosti pracoviště.

Přístrojové a další základní technické vybavení nutné k provádění paliativní radioterapie:

- kobaltový ozařovač, který dle závěrů zkoušek dlouhodobé stability splňuje minimálně požadavky na zařazení do kategorie B dle doporučení SÚJB „Zavedení systému jakosti při využívání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii – radionuklidové ozařovače“ (2003)

- césiový ozařovač, který dle závěrů zkoušek dlouhodobé stability splňuje minimálně požadavky na zařazení do kategorie B dle doporučení SÚJB „Zavedení systému jakosti při využívání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii – radionuklidové ozařovače“ (2003)

- RTG ozařovač, který dle závěrů zkoušek dlouhodobé stability splňuje požadavky uvedené v příslušném doporučení SÚJB „Zavedení systému jakosti při využívání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii – rentgenové ozařovače“ (2000) + doplnění (2003)

- přístup na CT pro plánování radioterapie

- simulátor nebo zařízení pro lokalizaci

- 2D nebo 3D plánovací systém

- dozimetrické vybavení, měřidla a pomůcky, odpovídající instalovaným ozařovačům a simulátoru dle platných doporučení SÚJB a umožňující provádět na daném pracovišti dozimetrická měření dle metodik posouzených SÚJB: vybavení pro absolutní dozimetrii, rutinní dozimetrii a relativní fantomovou dozimetrii

- základní polohovací a fixační pomůcky

- sada vykrývacích bloků pro tvarování polí

RTG ozařovače a césiové ozařovače mají omezené indikační použití a lze je použít pouze v těch případech, kdy je splněna podmínka předepsaného dávkového rozložení v cílovém objemu (povrchové kožní primární lese a metastázy, kostní metastatické postižení v blízkosti povrchu těla).

Pracoviště vybavená pro radikální radioterapii provádějí paliativní radioterapii rovněž i na lineárních urychlovačích nebo kobaltových ozařovačích.

Požadavky na pracoviště provádějící brachyterapii

Požadavky na odborný personál

Personál pracoviště zahrnuje následující odborné pracovníky: lékaře radiační onkology, klinické radiologické fyziky, radiologické asistenty, biomedicínské (klinické) inženýry, radiologické techniky, biomedicínské (klinické) techniky, sálové sestry a další personál.

Minimální počty pracovníků:

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie a zaškolení v technikách brachyterapie: podle rozsahu činností a počtu pacientů, minimálně 2, úvazek l,0 každý.

Kliničtí radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí pro radioterapii: minimální počet 1 s úvazkem 1,00, pak podle počtu přístrojů a počtu pacientů léčených za rok dle doporučení EFOMP 7/1997:

Kliničtí inženýři se specializovanou způsobilostí, radiologičtí fyzici, radiologičtí technici, biomedicínští inženýři, biomedicínští technici: v počtu podle doporučení EFOMP 7/1997:

Radiologičtí asistenti:

Simulátor či C rameno:			minimálně 1 + další zacvičený

Dálkově řízený přístroj pro afterloading:       	2 (minimálně 1 + další zacvičený) podle rozsahu výkonů a používaných ozařovacích technik

Přístrojové vybavení pro brachyradioterapii s HDR:

- přístroj pro  automatický  afterloading

- zařízení  pro lokalizaci aplikátorů - pojízdný rentgen s TV monitorem a MF kamerou nebo simulátor, případně přístup na CT či MRI DICOM komunikace s plánovacím systémem;

- 3D plánovací systém se zařízením pro zadávání dat o aplikaci;

- dozimetrické vybavení pro absolutní dozimetrii, rutinní dozimetrii, relativní fantomovou dozimetrii, radiační ochranu, měřidla a pomůcky, odpovídající instalovaným AFL systémům dle platných doporučení SÚJB a umožňující provádět na daném pracovišti dozimetrická měření dle metodik posouzených SÚJB;

- nezávislý monitor záření v ozařovně pro kontrolu zdroje v pracovní poloze (mimo stínící kontejner) jako součást AFL HDR;

- nezávislý monitorovací dozimetrický systém pracoviště, monitorovací personální přímo odečítací dozimetry;

- pohotovostní kontejner a nářadí pro případnou manipulaci se zdroji záření  při havárii;

- aplikační stůl vhodný pro BRT.

Přístrojové vybavení pro brachyradioterapii s LDR/MDR:

- přístroj pro  automatický  afterloading;

- zařízení  pro lokalizaci aplikátorů – pojízdný rentgen s TV monitorem a MF kamerou nebo simulátor, případně přístup na CT či MRI DICOM komunikace s plánovacím systémem;

- 3D plánovací systém se zařízením pro zadávání dat o aplikaci;

- TV okruh a dorozumívací zařízení mezi pokojem pacienta a pracovnou sester (nepřetržitý provoz);

- dozimetrické vybavení pro absolutní dozimetrii, rutinní dozimetrii, relativní fantomovou dozimetrii, radiační ochranu, měřidla a pomůcky, odpovídající instalovaným ozařovačům a simulátoru dle platných doporučení SÚJB a umožňující provádět na daném pracovišti dozimetrická měření dle metodik posouzených SÚJB;

- nezávislý dozimetr pro kontrolu průběhu aplikace v pokoji pacienta;

- pohotovostní kontejner a nářadí pro případnou manipulaci se zdroji záření při havárii;

V současné době a do budoucnosti se v ČR předpokládá provádění brachyradioterapie především  s využitím automatického afterloadingu, ať již se zdroji s nízkým (resp. středním) nebo vysokým dávkovým příkonem. Podle toho se liší nároky na umístění pacienta při ozařování.

Prostorové požadavky pro brachyradioterapii s HDR jsou uvedeny ve standardu pro brachyterapii: www.SROBF.cz

Pokud je u pacienta indikována jak zevní radioterapie, tak brachyterapie, doporučuje se provádět léčbu na  jediném pracovišti.

Požadavky na pracoviště provádějící nenádorovou radioterapii

Požadavky na odborný personál

Lékaři se specializovanou způsobilostí v radiační onkologii/radioterapii: minimálně jeden lékař na jeden ozařovač (terapeutický rentgen či 137Cs-ozařovač) při jednosměnném provozu

Klinický radiologický fyzik se specializovanou způsobilostí pro radioterapii v úvazku min. 0,10 na 1 přístroj (možné je i smluvní zajištění)

Radiologičtí asistenti:

RTG ozařovač		1 na 1 směnu v úvazku 1,00 každý

Césiový ozařovač	1 na 1 směnu v úvazku 1,00 každý

Přístrojové vybavení pro nenádorovou radioterapii

Pracoviště je vybaveno minimálně jedním RTG nebo césiovým přístrojem, který dle závěrů zkoušek dlouhodobé stability splňuje požadavky uvedené v příslušném doporučení SÚJB (viz výše).

III. Síť pracovišť

Síť pracovišť radiační onkologie má zabezpečit radikální léčbu pacientů ve velkých, dobře vybavených centrech (obslužnost pro 750 000 – 1 100 000 obyvatel), na druhou stranu je nutné zachovat dosažitelnost radioterapie pro nemocné vyžadující paliativní léčbu. Pracoviště provádějící paliativní radioterapii by měla úzce spolupracovat s pracovišti vybavenými pro radikální léčbu.

Přednostně by měl být podpořen rozvoj pracovišť radiační onkologie v komplexních onkologických centrech vyjmenovaných ve Věstníku MZ ČR 5/2007 tak, aby splňovaly požadavky formulované v této koncepci a v Národních standardech pro radiační onkologii.

IV. Odborné řízení oboru

Odborná lékařská Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP vypracovává dlouhodobé koncepce oboru, vyjadřuje se k vybavenosti pracovišť vybranou zdravotnickou technikou, vyjadřuje se k návrhům zákonů a vyhlášek týkajících se oboru. Úzce spolupracuje s jinými odbornými společnostmi, zejména Českou onkologickou společností a společnostmi chirurgických oborů, Českou společností fyziků v medicíně a Společností radiologických asistentů ČR, a dále s MZ ČR, SÚJB a VZP. Spolu s oborovou komisí pro radiační onkologii ČLK se vyjadřuje ke vzdělávání v oboru radiační onkologie a organizuje vzdělávací akce.

V. Vzdělávání pracovníků v oboru

Systém kvalifikačního vzdělávání:

Lékař					dle zákona č. 95/2004 Sb.

Radiologický fyzik			dle zákona č. 96/2004 Sb., § 25 + Hlava V, díl 3

Radiologický technik			dle zákona č. 96/2004 Sb., § 21

Radiologický asistent			dle zákona č. 96/2004 Sb., § 8

Biomedicínský inženýr		dle zákona č. 96/2004 Sb., § 27 + Hlava V, díl 3

Biomedicínský technik		dle zákona č. 96/2004 Sb., § 20

Jiný odborný pracovník		dle zákona č. 96/2004 Sb., § 43, 44

Systém celoživotního vzdělávání:

Lékař				 	dle požadavků České lékařské komory

Radiologický fyzik			dle zákona č. 96/2004 Sb., § 53 - 65

Radiologický technik			dtto

Radiologický asistent			dtto

Biomedicínský inženýr		dtto

Biomedicínský technik		dtto

Jiný odborný pracovník		dtto

VI. Popis aktuálních problémů oboru

Popis hlavních problémů oboru

- nedostatečná centralizace onkologické péče

- nedostatečné financování oboru

- nedostatečná přístrojová vybavenost a jeho zastaralost

- nedostatečné racionální využívání radioterapie

- malá informovanost ostatních  lékařských oborů o významu lokální léčby (chirurgie, radioterapie) pro vyléčení ZN

- nedostatečný počet radiačních onkologů

- malý počet radiačních onkologů zaměstnaných ve školství (kliniky)

Připomínky a návrhy pro zlepšení stávající organizace odborných služeb

Díky pokročilé technologii je radioterapie v současné době ve vyspělých státech světa velmi dynamicky se rozvíjející lékařský obor. U nás se očekává, že při postupné modernizaci přístrojového vybavení a při zavádění programu kvality do radiační onkologie dojde k výraznému zlepšení léčebných výsledků srovnatelnému s výsledky, které se běžně dosahují ve vyspělých zemích. Znamená to postupně zavádět do léčebné praxe kvalitní ozařovače a veškeré dostupné inovace v konvenční radioterapii (X, gama, elektrony), t.j. fixaci a imobilizaci pacientů, 3D plánování, konformní terapii, IMRT, IGRT, in vivo dozimetrii, nové techniky v brachyterapii, stereotaktické ozařování atd.) Také lze perspektivně uvažovat o zavedení nekonvenčních zdrojů záření (protony, neutronová terapie) po dobudování sítě moderních radioterapeutických pracovišť.

Účelem předkládané koncepce je vytvořit odborný a technický standard na přijatelné mezinárodní úrovni a nadále jej udržovat a rozvíjet. Vzhledem k narůstající incidenci ZN a rostoucím požadavkům na technické vybavení  pracovišť radiační onkologie, je třeba počítat

s tím, že dosáhnout srovnatelného mezinárodního standardu bude ekonomicky náročné.

Předkládaná koncepce by měla přispět k tomu, aby uvažovaného standardu bylo dosaženo co nejdříve bez zbytečného plýtvání státními finančními prostředky.

Cílem je zlepšení péče o onkologické nemocné. K tomu vede centralizace do větších celků, zvýšení technické a odborné úrovně onkologických  center a prohloubení spolupráce s ostatními odbornostmi zabývajícími se léčbou zhoubných nádorů.

VII. Rozvoj oboru a vývojové trendy

Rozvoj oboru a vývojové trendy

Hlavní programy rozvoje oboru:

- zabezpečení pracovišť vyspělou přístrojovou technikou

- aktivní účast na vypracování standardů strategie léčby ZN.

- paušální a nedílná účast v klinickém procesu léčebné strategie ZN.

- rozšíření systémů zabezpečení jakosti na celý proces komplexní onkologické péče.

- zavedení sytému klinických auditů.

Priority výzkumu, výzkumná pracoviště

Klinický výzkum se provádí především na komplexních onkologických centrech. Jedná se o oblasti klinické radiobiologie,  kombinace radioterapie a protinádorových léků, nových technik radioterapie, nekonvenčních zdrojů záření (protony, neutrony). Základní výzkum v oblasti radiobiologie se provádí především na výzkumných pracovištích mimo resort zdravotnictví.

Systém kontroly kvality poskytované péče

Zajištění deklarované kvality na všech úrovních (včetně klinické) a ve všech krocích by mělo napomoci zavádění systémů zabezpečení jakosti do klinické praxe. V oblasti fyzikální a technické je již povinné. Pravidelně prováděné audity včetně srovnávacích mezinárodních měření v rámci IAEA a ESTRO. Všechna pracoviště zabývající se radikální terapií ZN by měla povinně vyhodnocovat léčebné výsledky.

Srovnání oboru se zahraničím

Nedostatečná centralizace onkologické  péče s nedostatečným přístrojovým a personálním vybavením. Moderně vybavená pracoviště snesou srovnání s vyspělými pracovišti EU. Ve srovnání se zahraničím (EU, USA) je u nás radioterapie využívána v podstatně nižším procentu pro radikální i paliativní léčbu, přestože ve vybraných lokalizacích může přinést srovnatelné či lepší výsledky v porovnání s ostatními modalitami (chirurgie, chemoterapie) za ekonomicky jednoznačně výhodnějších podmínek.

Očekávané trendy:

- dovybavení pracovišť kvalitní technikou

- koncentrace onkologické  péče (přístroje i personál) do vybraných center;

- širší zavedení technik konformní radioterapie, IMRT, IGRT, stereotaktické radioterapie, nových technik brachyterapie;

- zahájení klinického využívání nekonvenčních zdrojů záření  (protony, neutrony) po dobudování moderní sítě konvenční radioterapie;

- zavádění biologické terapie, výzkum kombinace radioterapie a biologické terapie;

- výzkum molekulárně biologických modifikátorů radiosenzitivity;

- zavádění systémů jakosti nejen z hlediska fyzikálního ale také z hlediska klinického a řízení.

Napojení na mezinárodní aktivity

  - spolupráce s mezinárodními organizacemi: ESTRO, ASTRO, WHO, EORTC, ESMO, ASCO, IAEA. EFOMP, IOMP.

  - nadále prohlubovat dobrou spolupráci s ESTRO, zejména ve vzdělávacích programech a v programech monitorujících kvalitu v radioterapii.

  - zajistit akreditaci dostatečného počtu pracovišť pro specializační vzdělávání radiačních onkologů a radiologických fyziků.

  - větší zapojení do mezinárodních klinických studií.

VIII. Přílohy

Tabulka EFOMP:

## Minimální počty fyzikálně-technického personálu RTO

dle doporučení EFOMP 7/1997

| typ přístroje resp. jiná specifikace | počet p** | techničtí pracovníci | z toho kliničtí radiologičtí fyzici |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | koeficient kt (dle EFOMP) | celkový počet p.kt | koeficient kf (dle EFOMP) | Celkový počet p.kf |
| Lineární urychlovač |  | 0,88 |  | 0,37 |  |
| 60Co, 137Cs |  | 0,34 |  | 0,14 |  |
| rtg terapie |  | 0,07 |  | 0,03 |  |
| Brachyterapie |  | 0,42 |  | 0,18 |  |
| Simulátor |  | 0,3 |  | 0,13 |  |
| Plánovací systém TRT |  | 0,38 |  | 0,16 |  |
| Plánovací systém BRT |  | 0,08 |  | 0,04 |  |
| 100 pacientů* za rok – teleterapie |  | 0,27 |  | 0,11 |  |
| 100 pacientů* za rok – brachyterapie |  | 0,22 |  | 0,09 |  |
| celkem |  |  |  |

* noví pacienti, opakovaná léčba nebo nové plány

** počet přístrojů, resp. počet pacientů

Poznámky k tabulce:

Technickým pracovníkem se rozumí klinický radiologický fyzik se specializovanou způsobilostí v RT, radiologický fyzik, radiologický technik, klinický inženýr se specializovanou způsobilostí, biomedicínský inženýr, biomedicínský technik, biomedicíncký klinický technik nebo jiný odborný pracovník – dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 424/2004 Sb.

Klinickým radiologickým fyzikem se rozumí radiologický fyzik se specializovanou způsobilostí pro radioterapii dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 424/2004 Sb.

Na všech odděleních radioterapie musí být trvale přítomen alespoň jeden klinický radiologický fyzik.

Minimální počet pracovníků závisí na radiologickém vybavení pracoviště (počtu přístrojů), počtu pacientů a složitosti prováděných výkonů.

Celkovým počtem pracovníků se rozumí ekvivalent plného pracovního úvazku (WTE = whole time equivalent). Koeficienty kt a kf vyjadřují ekvivalent plného pracovního úvazku technických pracovníků a klinických radiologických fyziků.

Tabulka nezahrnuje požadavky na dohled nad radiační ochranou, který odpovídá cca 0,50 úvazku a další úvazky pro zajištění postgraduální výuky a výzkumu v závislosti na rozsahu těchto činností v daném zdravotnickém zařízení.