Minimální technické a věcné vybavení vakcinačního centra

1. prostor pro vakcinaci má toto vybavení:

- připojení k veřejné telefonní síti pevné nebo mobilní,

- nábytek pro práci zdravotnických pracovníků,

- vyšetřovací lehátko,

- židle nebo křeslo pro očkovaného,

- umyvadlo s tekoucí vodou, mýdlo, dezinfekční prostředek na ruce,

- skříň nebo plocha na léčivé přípravky,

- skříň nebo plocha na nástroje a pomůcky,

- chladnička na léčivé přípravky vybavená min-max teploměrem s možností 24h sledování teploty,

- přenosný zdroj světla,

- tonometr, fonendoskop, teploměr lékařský,	ústní špátle, sterilní jehly a stříkačky, sterilní buničité čtverečky, náplasti,

- přípravky pro dezinfekci kůže před aplikací vakcíny,

- pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci a zvládnutí anafylaktické reakce včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení, infuzní set a prostředky k zajištění žilního vstupu,

- pevná odpadní nádoba na bezpečnou likvidaci jehel, stříkaček a biologického materiálu,

- prostor pro odložení oděvu očkovaného.

2. prostor pro setrvání očkovaného po dobu 30 min. po vakcinaci (k případnému podchycení event. závažného nežádoucího účinku) vybavený židlemi.

Personální zabezpečení vakcinačního centra

Vakcinace se zajišťuje pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

Vakcínu může aplikovat:

- lékař,

- na základě indikace lékaře všeobecná sestra (VS) bez odborného dohledu, porodní asistentka (PA) bez odborného dohledu, zdravotnický záchranář (ZZ) bez odborného dohledu a dále pak VS a PA pod odborným dohledem 
(v případě, že není držitelkou osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu), zdravotnický asistent (ZA) pod odborným dohledem, ZZ pod odborným dohledem